|  | ООО «ТД Электроагрегат» 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная,30, корп.41 тел. +7 (383) 278-72-25 +7 (383) 278-72-08 +7 (383) 278-74-36 8-800-250-75-89 звонок по России бесплатный e-mail: info@td.eag.su |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКУ и ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОАГРЕГАТА

|  | - Выбор нескольких позиций из нескольких |
| --- | --- |
|  | - Выбор одной позиции из нескольких |

- Контактная информация

| *Контактное лицо (имя, должность) |  |
| --- | --- |
| *Контактный телефон (ы) с кодом города |  |
| *Электронная почта |  |
| *Организация |  |

- Условия поставки

| Местонахождение объекта |  |
| --- | --- |
| Тип объекта |  |
| Сроки поставки |  |
| Количество электроагрегатов |  |

- Общие характеристики

| Режим работы электроагрегата | Основной источник питания Продолжительность работы не ограничена |  |
| --- | --- | --- |
|  | Резервный (аварийный) источник питания Суммарное время работы электроагрегата не более 500 часов в год |  |
| Параметры электроагрегата | Номинальная мощность кВт/кВА |  |
|  | Номинальный ток, А |  |
|  | Напряжение, кВ | 0,4 0,69 6 10 |
| Параметры нагрузки | Коэффициент нагрузки, cos ϕ Тип нагрузки | 1 0,8 Постоянная продолжительная нагрузка Резкопеременная нагрузка «Прямой» пуск мощных электродвигателей |

- Комплектация электроагрегата

| Двигатель | Модель двигателя | Не важно. ЯМЗ. ММЗ. DOOSAN. Volvo Penta. Mitsubishi. MTU. Perkins. Cummins. Scania. Ricardo. Иное/ комментарии |
| --- | --- | --- |
| Опции двигателя | Подогреватель жидкостный предпусковой | Webasto ПЖД Теплостар Иное |
|  | Регулятор частоты вращения | Электронный Центробежный |
|  | Дополнительные требования и опции двигателя |  |
| Генератор | Модель генератора | Не важно. Stamford. Leroy Somer. Sincro. Marelli. OEM Stamford. Иное/комментарии |
|  | Система возбуждения | Не важно PMG AREP SHUNT |
| Опции генератора | Дополнительные требования к генератору и электрической системе установки |  |
| Система управления Опции системы управления | Контроллер Система дистанционного управления и мониторинга параметров Система учета электрической энергии Исполнение контроллера для работы при низкой температуре Дублирующие аналоговые приборы | Не важно. ComAp. Deep See. Deif. Smart Gen. DataCom. Иное/комментарии Не важно. RS485 (проводная. GSM/GPRS (беспроводная). Ethernet (беспроводная). Иное/комментарии Коммерческий учет. Технический учет. до - 40˚С до -10 ˚С (штатно) Вольтметр. Амперметр. Датчик давления масла. Датчик температуры ОЖ. Датчик оборотов двигателя. Частотомер. Иное/комментарии |
| Опции исполнения | Быстросъемные разъемы для внешнего подключения кабелей (до 500 кВт) |  |
| Запасные части и расходные материалы | Комплект ЗИП. Другие запчасти и расходные материалы | Для проведения ТО (указать на какой срок наработки в моточасах) |

- Автоматизация электроагрегата

| Автоматизация | Ручной запуск Автоматический запуск | Указать количество отходящих фидеров Шкаф АВР совмещен с электроагрегатом Выносной шкаф АВР поставляется в комплекте с ДГУ Выносной шкаф АВР предоставляется заказчиком Распределительный шкаф Указать количество отходящих фидеров для распределительного шкафа |
| --- | --- | --- |
| Синхронизация (параллельная работа) | Параллельная работа. | Работа ДГУ в параллель с сетью Параллельная работа между несколькими ДГУ Параллельная работа нескольких ДГУ в параллель с сетью |
| Дополнительные требования |  |

- Исполнение электроагрегата

| Климатические условия на объекте | Максимальная температура наружного воздуха, ˚С Минимальная температура наружного воздуха, ˚С Высота над уровнем моря, м Дополнительные особенности места установки электроагрегата: |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнение | Открытое В кожухе В контейнере «Север» Габаритные размеры контейнера | При наличии корпоративных требований по окраске кожуха, нанесению логотипа - указать Стены выполнены из панелей типа «Сэндвич» Стены выполнены из гнутого металлического листа 2600х2400х2400 мм 3800х2400х2400 мм 5200х2400х2700 мм 6000х2400х2700 мм 7600х2400х2800 мм 9000х3000х3200 мм 12000х3200х3400 мм Корпоративные требования по окраске контейнера, нанесению логотипа |
| Системы собственных нужд для контейнерного исполнения электроагрегата | Система освещения. Система обогрева. Система вентиляции. Система газовыхлопа Топливная система: Масляная система | Основное. Аварийное. Наружное. Конвектор. Масляный радиатор. Жидкотопл. обогреватель. Внешнее отопление. Естественная (жалюзи) Принудительная (вентилятор) Камера шумопоглощения. Штатный глушитель (8 дБ) Низкошумный глушитель (25 дБ) Низкошумный глушитель (30 дБ) Емкость топливного бака, л / время непрерывной работы ДГУ, ч Механическая система учета расхода топлива Электронная система учета расхода топлива Система подкачки топлива из внешней емкости Система фильтрации грубой очистки топлива с влагоотделителем (фильтр-сепаратор) Заливная горловина топливного бака размещена в раме (штатно) Внешняя заливная горловина топливного бака Емкость дополнительного масляного бака Система пополнения картера маслом |
| Системы охранно-пожарные, управления доступом, оповещения и эвакуации, пожаротушения, видеонаблюдения | Система охранной тревожной сигнализации (СОТС) Система видеонаблюдения(СВ) Система контроля и управления доступом (СКУД) Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) Автоматическая система пожаротушения(АСПТ) Проект ОПС, СОУЭ, АСПТ,СОТС,СВ | Выбор огнетушащего вещества: газ Аэрозоль Порошок Тонкораспыленная вода Проект предоставляет заказчик Проект выполняет исполнитель |
|  | Иное/Комментарии |
| Степень мобильности электроагрегата | Стационарное исполнение Передвижное исполнение | Автомобильный прицеп Тракторный прицеп Сани (лыжи, полозья) Иное/комментарии |
| Дополнительные требования к исполнению электроагрегата |  |

- Дополнительные услуги

Энергоаудит и предпроектное обследование объекта заказчика. Проектирование и разработка СГЭ. Лизинг. Доставка до объекта заказчика – указать адрес. Строительно-монтажные работы. Шефмонтажные работы. Пусконаладочные работы. Обучение сотрудников. Сервисное обслуживание в гарантийный и послегарантийный период.